СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ОТЗБ

После завершения ремонтно-строительных работ на объекте Банка, необходимо передать в ОТЗБ следующую документацию:

- Сертификат пожарной безопасности на каркас подвесных потолков, соответствующий требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Сертификат пожарной безопасности на плитки подвесных потолков соответствующий требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Сертификат пожарной безопасности на материал, использованный при отделке полов на путях эвакуации (ковролин, линолеум) соответствующий требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности"; (копия, заверенная печатью фирмы установщика)

- Сертификат пожарной безопасности на материал, использованный при возведении перегородок, ограждающих пути эвакуации соответствующий требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности"; (копия, заверенная печатью фирмы установщика)

- Сертификат пожарной безопасности и паспорт на противопожарные двери и люки (копия, заверенная печатью фирмы установщика)

- Акт скрытых работ по установке противопожарных дверей и установке противопожарных преград

- Схема места установки противопожарных дверей (в случае установки более 1 противопожарной двери)

- Лицензия № 2, выданная МЧС РФ фирме, осуществляющей монтаж систем противопожарной защиты (копия, заверенная печатью фирмы)

- Отчет (протокол) измерения сопротивления изоляции электропроводки; Сертификат пожарной безопасности по ОКЛ (огнестойкой кабельной линии) и остальной силовой проводке

- Акты проверок исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (-ов). (Автоматических установок пожаротушения, установок систем противодымной вентиляции, противопожарных и дымовых клапанов, противопожарных дверей, внутреннего противопожарного водопровода, защитных устройств в противопожарных преградах)

- Акт проверки работоспособности устройства отключения всей электроэнергии по окончании рабочего дня, с указанием оборудования работающего круглосуточно и не обесточиваемого этим устройством

- Проект установки огнезадерживающих клапанов в системе вентиляции

- Лицензия (допуски СРО), организации проводящей разработку проектной документации на установку огнезадерживающих клапанов (копия, заверенная печатью фирмы)

- Сертификаты пожарной безопасности на противопожарные клапана (копия, заверенная печатью фирмы)

- Лицензия № 2, выданная МЧС РФ фирме, осуществляющей монтаж огнезадерживающих клапанов (копия, заверенная печатью фирмы)

- Проект огнезащиты, сформированный в соответствии с соответствующими документами

- Лицензия № 1, выданная МЧС РФ фирме, осуществляющей проектирование и монтаж огнезащиты (копия, заверенная печатью фирмы)

- Сертификаты пожарной безопасности на материалы огнезащиты (копия, заверенная печатью фирмы установщика)

- Лицензия № 2, выданная МЧС РФ фирме, осуществляющей огнезащиту (копия, заверенная печатью фирмы)

- Заключение Судебно-Экспертного Центра Федеральной Противопожарной Службы МЧС РФ о соответствии выполненной огнезащиты проектным решениям.

- Аккредитация СРО компании о допуске к работам на проведение оценки соответствия ограждающих конструкций (см. раздел 2.7 настоящего ТЗ)

- Протокол испытания, подтверждающий проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше (1 раз в 5 лет) (в случае выполнения данных работ)

- Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (установок систем противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода)

- Сертификаты, на отделочные строительные материалы, примененные на путях эвакуации (копия, заверенная печатью фирмы установщика)

- Сертификаты на установленные подрядчиком в рамках данного контракта на объекте(ах) противопожарные окна, шторы, экраны, а также паспорта к ним (копия, заверенная печатью фирмы установщика)

- Лицензии организаций, монтировавших установки, системы и средства противопожарной защиты на объекте(ах).

- Акты скрытых работ.

- Акт передачи в эксплуатацию общедомовых противопожарных систем, находящихся в границах арендуемых Банком помещений, после внесения в них изменений (внутренний противопожарный водопровод, спринклерное пожаротушение) (в случае выполнения данных работ). Системы передаются собственнику либо в УК.