АЛЬБОМ ТИПОВЫХ УЗЛОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Монтажные работы необходимо проводить в соответствии со следующими типовыми узлами:

| Раздел | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Фасад | Облицовка фасада металлическими панелями | 4 |  |
| Крыльцо | План входной группы | 5 |  |
| Крыльцо | 1 зона грязеочистки | 5 |  |
| Крыльцо | 2 зона грязеочистки | 5 |  |
| Пандус | Стационарный пандус | 6 |  |
| Пандус | Откидной пандус | 7 |  |
| Пандус | Мини-пандус | 7 |  |
| Пандус | Пандус-конструктор с резиновым настилом | 8 |  |
| Помещения | Переговорная комната. Типовая схема, развертка стен. | 9 |  |
| Помещения | Размещение серверного шкафа в нише | 10 |  |
| Помещения | Схема передаточных устройств и окна в помещении СОКР | 11 |  |
| Перегородки | Примыкание ГКЛ перегородки к стене | 12 |  |
| Перегородки | Присоединение ГКЛ перегородки к полу | 12 |  |
| Перегородки | Устройство строительного проема | 12 |  |
| Перегородки | Жесткое присоединение ГКЛ перегородки к потолку | 13 |  |
| Перегородки | Подвижное присоединение ГКЛ перегородки к потолку | 13 |  |
| Перегородки | Узел примыкания перегородок к остеклению | 14 |  |
| Перегородки | Сопряжение перегородок ГКЛ с бескаркасной стеклянной перегородкой | 14 |  |
| Перегородки | Устройство проема в металлическом каркасе перегородки из ГКЛ | 15 |  |
| Перегородки | Усиление дверного проёма в перегородке из ГКЛ (для металлических дверей) | 16 |  |
| Перегородки | Пример устройства перегородки между входным тамбуром / Зоной 24/7 и помещениями ТП (усиление до 3-го класса защит) | 17 |  |
| Перегородки | Сопряжение перегородок с коммуникационными трассами | 18-19 |  |
| Перегородки | Варианты устройства ревизионных люков в перегородке | 20 |  |
| Перегородки | Установка коробок под электрооборудование | 21 |  |
| Отделка перегородок | Схема крепления облицовки стен панелями из ЛДСП с ГКЛ | 22 |  |
| Отделка перегородок | Схема сопряжения стен панелей из ЛДСП с ГКЛ при высоте помещения до 3500 мм | 22 |  |
| Отделка перегородок | Схема крепления плинтуса и панелей из ЛДСП | 23 |  |
| Отделка перегородок | Раскладка плитки по стенам санузла | 23 |  |
| Перегородки стеклянные | Металлический каркас для стеклянных перегородок. Вариант 1. | 24 |  |
| Перегородки стеклянные | Металлический каркас для стеклянных перегородок. Вариант 2. Трансформируемая перегородка | 25 |  |
| Перегородки стеклянные | Металлический каркас для стеклянных перегородок. Вариант 3. Металлический каркас для перегородок из ГКЛ и крепления остекления (высота помещения более 3500 мм) | 25 |  |
| Перегородки стеклянные | Металлический каркас для стеклянных перегородок. Вариант 4. Металлический каркас для перегородок из ГКЛ и крепления остекления (высота помещения более 3500 мм), одна стена, существующая | 26 |  |
| Перегородки стеклянные | Устройство бескаркасной стеклянной перегородки (приватный банкомат) | 27 |  |
| Перегородки стеклянные | Устройство трансформируемой цельностеклянной перегородки | 27 |  |
| Двери | Варианты замера дверей | 28 |  |
| Потолки | Узел крепления потолка к перекрытию | 29 |  |
| Потолки | Примыкание потолка к стене | 29 |  |
| Потолки | Устройство люка ревизии в потолке из ГСП-А | 29 |  |
| Полы | Деталь устройства гидроизоляции пола в санузле | 30 |  |
| Прокладка коммуникаций | Условный проход инженерных коммуникаций через перекрытие в влажных зонах | 31 |  |
| Прокладка коммуникаций | Условный проход инженерных коммуникаций через перекрытие в сухих зонах | 31 |  |
| Прокладка коммуникаций | Условный проход воздуховодов через наружные стены | 32 |  |
| Прокладка коммуникаций | Условный проход через перекрытие стояков канализации | 32 |  |
| Прокладка коммуникаций | Деталь прохода изоляции через хомут | 33 |  |
| Прокладка коммуникаций | Крепление круглого воздуховода | 33 |  |
| Прокладка коммуникаций | Крепление прямоугольного воздуховода | 33 |  |
| Прокладка коммуникаций | Узел крепления диффузора в потолке ГКЛ | 33 |  |
| Прокладка коммуникаций | Прокладка электрических сетей по лоткам | 34 |  |
| Отопление | Схемы размещения радиаторов | 35 |  |
| Вентиляция | Оклейка воздуховодов тепло-шумоизоляцией | 36 |  |
| Холодоснабжение | Прокладка магистральных фреонопроводов | 37 |  |
| Электрика | Схема подключения систем уравнивания потенциалов | 37 |  |
| Электрика | Подключение светильников с лотка прожектора TUNIC LED spot | 38 |  |
| Электрика | Светильник LED (пульт д/у) 1000…2500мм, подвесной (БОСМА) красный ral3020 | 39 |  |
| Электрика | Лючок из нержавеющей стали на 4 розетки или 8 модулей LEGRAND | 40 |  |
| Мультимедиа | Полка для проектора | 41 |  |
| Вентиляция | Руководство по монтажу изоляции K-FLEX | 42-57 |  |
| Двери | Двери запасного выхода | 58 |  |
| Потолок | Схема крепления подвесных светильников через плиты Армстронг | 59 |  |
| Подиум СОКР | Типовая схема устройства подиума в СОКР | 60 |  |