СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования | Рекомендуемые производители |
| --- | --- |
| Термоизоляция | Armaflex, Energoflex, K-Flex или аналоги |
| Радиаторы | Sira, Kermi, Rifar |
| Запорная и регулирующая арматура | Danfoss, Oventrop |
| Запорная арматура водоснабжения | Bugatti |
| Насосное оборудование | Grundfos, Wilo |
| Сантехника | Унитаз JIKA BALTIC, Jacob Delafon Escale 19038, раковина JIKA ZETA, Jacob Delafon Escale E1211 |
|  | Система инсталяции Geberit Duofix UP320 111.300.00.5 Унитаз подвесной AlBANO BB120CHR, Pure 36,5х54 см Арт. 8204230000001 Раковина Catalano Premium 40х32 см, белая. Арт. 140VP00, Catalano Cubito 45х34х15,5 см, белая. Арт. 811422000104 Система инсталяции для унитазов с кнопкой смыва арт. 458.124.21.1 Унитаз подвесной TESI производитель Ideal Standard, арт. T007801 Раковина TEMPO 400х360 мм Ideal Standart арт. T056701 |
| Пожарные клапаны: с электроприводом Belimo и возвратной пружиной. |  |
| Водонагреватели | Baxi, Vaillant |
| Автоматические выключатели | Schneider Electric, Legrand, Hyundai, КЭАЗ |
| Распределительные щиты | Schneider Electric, IEK, Legrand |
| Электротехнический короб | Legrand |
| Кабель электрический | Вся кабельная продукция должна быть изготовлена только по ГОСТ, с медными жилами, с двойной изоляцией не распространяющих горение, с низким дымо и газовыделением без галогена с индексом HF. Например – ППГнг-HF, ППГнг-FRHF и т.п. |
| Розетки в электротехнический короб | Mosaic 45 |
| Система вентиляции | NED, Systemair, VTS |
| Система комфортного кондиционирования | MDV и HAIER |
| Система технологического кондиционирования | APC Uniflair, Emerson |
| Система технологического кондиционирования коммутационной комнаты | Daikin, Mitsubishi Heavy |
| Тепловые завесы | Frico, Тепломаш |
| Дренажные помпы | Aspen, Sauermann |