СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В УЭИО

После завершения ремонтно-строительных работ на объекте Банка, необходимо передать в УЭиО (Управление Эксплуатации и обеспечения) следующую документацию:

- Комплект рабочей документации по всем разделам проекта, предусмотренной сметой (в том числе по технической укрепленности в случае выполнения таких работ), с надписями о соответствии выполненных в натуре работ по чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией.

- Сертификаты, в том числе, по пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, механизмов, конструкций и деталей, примененных при производстве ремонтно-строительных работ.

- Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, класс защиты по взломостойкости и пулестойкости конструкций и деталей (двери, замки, окна с передаточным лотком, бронепанели периметра, передаточные шлюзы) (в случае проведения РСР по возведению касс, депозитариев, хранилищ денег).

- Акты освидетельствования скрытых работ (в случае невозможности визуального осмотра):

- монтаж воздуховодов и клапанов систем вентиляции;

- на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок;

- на устройство теплоизоляции воздуховодов;

- на устройство проходов воздуховодов через стены и перегородки (гильзы, герметизация);

- на утепление наружных ограждающих конструкций;

- на установку оконных блоков;

- антисептирование и огневая защита деревянных конструкций;

- пароизоляция кровли;

- теплоизоляция кровли;

- устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой);

- монтаж металлоконструкций;

- антикоррозийная защита металлоконструкций;

- акты об освидетельствовании скрытых работ по технической укрепленности специальных помещений  с фотоотчетом . (в случае проведения РСР по возведению касс, депозитариев, хранилищ денег)

- Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования (в случае выполнения данных работ):

- воздуховодов системы вентиляции на плотность;

- акт испытания, балансировки и приемки системы вентиляции;

- акт испытания, балансировки и приемки системы кондиционирования;

- испытания систем отопления и теплоснабжения;

- испытания систем холодного и горячего водоснабжения;

- Протоколы испытаний смонтированных конструкций.

- Инструкции по эксплуатации оборудования.

- Дополнительные документы по разделу «Электроснабжение»:

- Замеры освещенности на рабочих местах;

- Замеры уровня шума на рабочих местах;

- Технический отчет электролаборатории;

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- Акт допуска приборов учета электроэнергии;

- Акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

- Акт проверки работоспособности устройства отключения всей электроэнергии по окончании рабочего дня, с указанием оборудования работающего круглосуточно и не обесточиваемого этим устройством.

- Дополнительные документы по системам противопожарной защиты:

- Лицензии организаций, монтировавших установки, системы и средства противопожарной защиты на объекте(ах);

- Отчет (протокол) измерения сопротивления изоляции электропроводки, сертификат пожарной безопасности по ОКЛ (огнестойкой кабельной линии) и остальной силовой проводке;

- Проект огнезащиты, сформированный в соответствии с соответствующими документами;

- Заключение Судебно-Экспертного Центра Федеральной Противопожарной Службы МЧС РФ о соответствии выполненной огнезащиты проектным решениям;

- Акт передачи в эксплуатацию общедомовых противопожарных систем, находящихся в границах арендуемых Банком помещений, после внесения в них изменений (внутренний противопожарный водопровод, спринклерное пожаротушение) (в случае выполнения данных работ). Системы передаются собственнику либо в УК.

- Другие документы, предусмотренные Договором, нормативными актами РФ или по требованию Заказчика.