РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ИЗОЛЯЦИИ K-FLEX НА ВОЗДУХОВОДЫ

ДВЕРНОЙ БЛОК ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

Схема крепления подвесных светильников через плиты подвесного потолка типа «Армстронг»

Для проходки через плиты подвесного потолка типа «Армстронг» использовать проходные втулки нужного диаметра FORTISFLEX или аналог. Цвет- близкий к цвету плиты «Армстронг»

Типовая схема устройства подиума в СОКР